疟疾诊断试纸条需求参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 胶体金法 |
| 2 | 规格 | 卡型；每人份独立装，内有干燥剂 |
| 3 | 检测样本 | 全血，检测量5微升 |
| 4 | 检测类型 | 同时检测恶性疟原虫乳酸脱氢酶（Pf）与疟原虫乳酸脱氢酶（Pan） |
| 5 | 敏感度 | ﹥97% |
| 6 | 特异性 | ﹥98% |
| 7 | 快速性 | 15分钟可判断结果 |
| 8 | 产品效期 | 产品有效期24个月（实际交货有效期≥12个月） |
| 9 | 保存条件 | 室温保存 |
| 10 | 注册批准 | 国家食品药品监督管理局注册批准 |
| 11 | 资质认证 | 产品通过CE认证 |
| 12 | 试剂检验 | 产品性能经过广泛检验，具有国内外使用的记录及实验评价，附业绩名单说明 |
| 13 | 试剂用量及评价 | 货物在国内市场有批量使用，用户评价良好 |